Wrocław, dnia 25.03.2024 r.

**KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

**1. Basen rekreacyjny**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 25.03.2024 poziom chlor wolny 0,36g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l) poziom pH 7,14 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 32,5 stopni C

**2. Jacuzzi**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 25.03.2024 poziom chlor wolny 0,92 mg/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l) poziom pH 7,14 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 36,3 stopni C